無機廃液安全確認カード

確認日：　　　　　年　　　　月　　　　　日

部局名：

研究室名：

研究室の責任者名：　　　　　　　　　　　　　　㊞

連絡先：（Tel内線　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| 容器番号 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| チェック項目 | チェック欄 |
| * 処理申込カード記入（内容物、濃度は正確に） * 指定容器の使用（2口と色）   （シアン系：赤、　　その他：白）   * 廃液の貯留区分徹底   （A:水銀系、B:シアン系、C:写真系、D:重金属系、  E:強酸系　F:強アルカリ系、G:弱酸系　H:弱アルカリ系）   * 容器状態（マジック、テープ等が無いこと） * 液量（全容の8割程度） * 沈殿物、異物混入が無いこと * 水銀系廃液のpH4～7 * シアン系廃液のpH10.5以上 * ガスの発生が無いこと * 浮遊物（有機溶剤、油の混入）が無いこと * 悪臭 * その他運搬、処理上の危険性 * 有機物の混入は出来る限り避ける | **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否  **□** 合　 **□** 否 |