## Slide 1: 安全講習

## Slide 2: 持つべき意識
実験室は危険である。
自分の身は自分で守る。
マーフィーの法則（忘れた頃に、想定していなかったことが起こる）。

## Slide 3: 安全（危険）の経験則
ヒヤリハットの法則
1の重大災害の下には、
30の軽傷事故があり、その下には300の無傷事故がある。
重大な事故は、単独・単発で不運なときに起こるのではなく、こまかな安全意識と対策の欠如の積み重ねによって起こる。

## Slide 4: 危険を防ぐ概念と行動
危険の認識と見える化
  作業手順や危険な箇所が一見して分かるように印をつける。
  図解マニュアルを作る。
フェイルセーフ
  万が一、事故が起きても安全が確保できる仕組みを可能な限り作っておく。
声かけとダブルチェック
  自分の存在と行動を周りに知らせる。
  わかりきったことでも確認する。

## Slide 5: 起こりうる事故の例
打ち身
  金属チャンバーのフランジを落とした。
  安全靴
凍傷
  寒剤がかかった。
  手袋
窒息
  寒剤の急速な蒸発
  換気／一人でやらない
感電
  まず手の甲であたる

## Slide 6: 事故に遭遇したときの行動
人（スタッフ）を呼ぶ。
現場にある他の危険因子を把握する（立ち入り禁止）。
人が倒れているのを見かけたら、ちかづかず、安全確認。

## Slide 7: ケガをしたとき
医療機関へ行き領収書をもらう。
保険適用だが、全額保証ではない。
安全管理委員に報告書を提出（スタッフ）。

## Slide 8: 所在確認
原則としては、スタッフ不在の実験はダメ
実験しているのかしていないのか分かるようにする。とくに終夜実験や休日実験。
  居室のindicatorや、実験室のドアに表示
災害時などの連絡先
欠席時の連絡

## Slide 9: 情報管理

## Slide 10: 原則
研究活動記録（実験ノートなど）は、研究室に属する財産。
責任者（＝教授）の許可なく他者へ話すことは禁止。
論文など、公式文書として世に出された物は、宣伝する。

## Slide 11: 個人情報
・ネットに広まった情報は、消すことができません。
・個人情報の取り扱いには注意しましょう。
・同じく、根も葉もない噂や悪口にも注意しましょう（就職活動にも影響します）。

## Slide 12: その他

## Slide 13: 泥棒・不審者
大学には泥棒がいます。
泥棒を見かけたら、逃げる（戦わない）。
窓から見えるところに貴重品を置かない。
被害を受けたら、迅速にスタッフまで。

## Slide 14: 試薬とガスの管理
すべての試薬と高圧ガスは購入時にデーターベスに登録。
とくに劇毒物は、使用量を管理。